공 사 설 계 검 토 서

건 명		시설물 유지보수공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2016. 3. 31.		공 사 금 액	금264,440천원
계약방법		-		검 토 금 액	금261,140천원 ( 감3,300천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 시설물 유지보수 - 기타 부대공사
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 이동식말비계매기 3개월 · 비계공 : 0.25인 추가 · 보통인부 : 0.6인 → 0.14인 - 폴리머모르타르 충전 : T=30mm → T=20mm - 중성화방지제 도포 · 도장공 : 0.044인 → 0.026인 · 보통인부 : 0.008인 → 0.006인 - 알루미늄 루바 설치 · 창호공 : 0.375인 → 0.208인 · 보통인부 : 0.089인 → 0.047인 - 갤러리(알루미늄루바) ㎡당 : 301,700원 → 293,600원 - 고재처리비 kg당 : 60원 → 140원 ○ 수량조정 - 기계다짐 : 94㎥ → 4㎥			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 10.9% → 11.9% ○ 기타경비 : (재료비+노무비) × 6.2% → 6.1% ○ 건설하도급대금지급보증수수료 : (재료비+직접노무비+산출경비) × 0.07% → 0.081% ○ 건설기계대여대금지급보증서 삭제
	시방서 및 기타		○ 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망