공 사 설 계 검 토 서

건 명		미양초등학교외 7개소 급수시설 개선공사		요청기관(부서)	북부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2016.4.18.		공 사 금 액	금147,499천원
계약방법		-		검 토 금 액	금141,603천원 ( 감5,896천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - D=13~40mm, L=2,024m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 누전차딘기 신설 공종 추가 : 4개소 - END SEAL KIT 사급자재 추가 : 28개 - TEE connection KIT 사급자재 추가 : 14개 - Power Connection Kit 사급자재 추가 : 4개 - 글라스 테이프(접착식) 사급자재 추가 : 664m - PIPE STRAP 사급자재 추가 : 8개 ○ 수량조정 - 텍스철거, 텍스설치 수량 조정 : 당초 390㎡ → 조정 312㎡ - 펌프설치 수량 조정 : 당초 36 SET → 조정 4 SET			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망