공 사 설 계 검 토 서

건 명		동부수도사업소 청사증축공사 관련 빗물이용시설 설치공사		요청기관(부서)	동부수도사업소 (행정지원과)
접수일자		2017.10.24.		공 사 금 액	금95,153천원
계약방법		-		검 토 금 액	금89,584천원 ( 감5,569천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 빗물저류조 설치 및 부대설비 공사
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 모래부설 : 자재단가 및 노임량 조정 - 쇄석부설 : 자재단가 조정 - 보호시트 및 차수시트 설치공 : 자재할증 및 노임량 조정 - 모르터르 바름 : 노임량 조정 - 석재판(습식)붙임 : 자재단가(시멘트,모래) 삭제 및 노임량 조정 - 석재판(건식)붙임 : 노임량 조정 및 공구손료 추가 - 스테인레스배관, PVC관 접합 : 노임량 조정 ○ 수량 조정 - 포천석(건식) : 당초 3㎡ → 조정 2.25㎡ ○ 단위 조정 - 미장, 포천석(습식), 포천석(건식) : 당초 ㎥ → 조정 ㎡ ○ 엑셀 수식오류 수정 - 산출경비 추가 - 건설하도급발급수수료, 환경보전비 수식 수정 - 재료비, 노무비, 경비 합계 중복금액 삭제			조 정 내역서 참 조
	제비율		〇 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망