공 사 설 계 검 토 서

건    명

2018년 강동수도사업소 관내

포장도로굴착복구공사

요청기관(부서)

강동수도사업소

(급수운영과)

접수일자

2018. 3. 6.

공 사 금 액

금2,500,738천원

계약방법

-

검 토 금 액

금2,451,680천원

( 감49,058천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사개요

- 아스팔트 포장 361a

- 보도블록 포장 6a

- 콘크리트 포장 6a

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가 조정

- 콘테이너형 가설사무실, 창고 : 운반비 삭제(현장도착도 적용)

○ 수량 조정

- 잔토소운반, 잔토처리, 잔토상차 수량 일치

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 적정함

시방서 및

기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바람

○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
12,290,000	108	2,276,000	0.05	12

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주 요망