공 사 설 계 검 토 서

건    명

2018년 동부수도사업소 관내

포장도로 굴착복구공사

요청기관(부서)

동부수도사업소

(급수운영과)

접수일자

2018. 3. 23.

공 사 금 액

금3,093,340천원

계약방법

-

검 토 금 액

금2,985,400천원

( 감107,940천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사개요

- 아스팔트 포장 315a

- 보도블록 포장 11a

- 콘크리트 포장 6a

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가 조정

- 콘테이너형 가설사무실, 창고 : 운반비 삭제(현장도착도 적용)

- 싸인보드카 : 엑셀오류 수정

○ 아스팔트 절삭후 덧씌우기[t=5cm,(1일 1a 미만)] 규격조정 : 당초 일 → 조정 a

○ 수량 조정

- 아스팔트포장(소폭띠모양) 일당10㎡이하(t=12.5, t=20)

: 주간 3a, 야간 1a

- 아스팔트 절삭후 덧씌우기(이면도로) : 3년 평균물량 적용

- 보조기층재, 혼합기층재 : 포장공과 수량 일치

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 간접노무비(직노×율) : 당초 11.6% → 조정 12.6%

○ 산재보험료(노무비×율) : 당초 3.9% → 조정 4.05%

○ 기타경비[(재+노)×율] : 당초 6.0% → 조정 7.9%

시방서 및

기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바람

○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
3,483,000	108	645,000	0.05	12

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주 요망