공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 도봉, 노원구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사		요청기관(부서)	북부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2018. 3. 28.		공 사 금 액	금592,878천원
계약방법		-		검 토 금 액	금576,092천원 ( 감16,786천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 노후제수밸브 교체 : D=80~300mm, 169개소 - 제수밸브 설치 및 정비 : D=80~300mm, 122개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 중기사용료(동력분부기 손료) 조정 ○ 수량 조정 - 토공량(터파기, 되메우기, 다짐, 잔토 등) 수량 일치 - 파쇄물(깨기, 운반, 상차 수량) 일치 - 주철직관 부설공, 주철(이형관) 부설공, 주철관 철거공, 제수밸브 부설 및 접합공 : 80~150mm 기계부설 추가 - 원형밸브실, 철개고정장치 설치공 수량 일치(사급자재 80% 적용) - 적벽돌 쌓기(2.0B) 삭제 : 사각밸브실 설치에 사용공종 - 3년 평균물량 적용 : 고압블록 포장걷기			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비(직노×율) : 당초 11.6% → 조정 12.6% ○ 기타경비[(재+노)×율] : 당초 6.0% → 조정 7.9% ○ 일반관리비[(재+노+경)×율] : 당초 6.0% → 조정 5.5%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.