공 사 설 계 검 토 서

건    명

2018년 도봉구 관내 상수도공사

요청기관(부서)

북부수도사업소

(급수운영과과)

접수일자

2018. 5. 25.

공 사 금 액

금738,760천원

계약방법

-

검 토 금 액

금719,609천원

( 감19,151천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 상수도관 부설 D=15~300mm, L=1,761m

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가 조정

- 인력상차비 조정 : A-파쇄물운반(인력상차비 포함) 외 5개 공종

- 나사조임식이음관접합, 철거 : 노무량 조정

- 부단수, 단수천공 분기점 분기 : 공구손표 요율 조정

- 콘테이너형 가설사무실, 창고 : 현장도착도 적용

- 부지임대료 : 당초 평균 공시지가 → 조정 최저 공시지가

○ 수량 조정

- 원형밸브실설치공, 철개고정장치 설치공, 나사조임 수량 일치

- 보조기층공, 운반 수량 일치

- 주철(이형관) 운반, 사급자재 수량 일치

- 철거자재 운반, 철거자재 중량 수량 일치

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 적정함

시방서

및 기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.

○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
7,272,000	72	2,020,000	0.05	12

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.