공 사 설 계 검 토 서

건 명		강남수도사업소 청사(본관) 내진성능보강공사		요청기관(부서)	강남수도사업소 (행정지원과)
접수일자		2018. 9. 21.		공 사 금 액	금179,983천원
계약방법		-		검 토 금 액	금178,316천원 ( 감1,667천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 청사(본관) 내진성능보강
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 에폭시 실링제 ㎏당 : 13,000원 → 8,000원 - 에폭시 주입제 ㎏당 : 17,000원 → 15,000원 - 고철 ㎏당 : -240원 → -320원			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.