공 사 설 계 검 토 서

건 명		2019년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사		요청기관(부서)	강동수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2019. 3. 21.		공 사 금 액	금1,915,122천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,890,526천원 ( 감24,596천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 누수복구 : 550건 ○ 불용관 정비 : 200건
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 싸인보드카(야간) : 잡품 중복 삭제 - 포장공 분산할증 제외 : 보조기층공 외 2개 공종 ○ 수량 조정 - 환토 공종 3년 평균물량 적용 : 되메우기, 다짐, 운반, 사급자재 - 클램프 접합공, 사급자재 수량 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.