공 사 설 계 검 토 서

건 명		2019년 도봉, 노원구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사		요청기관(부서)	북부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2019. 4. 26.		공 사 금 액	금567,460천원
계약방법		-		검 토 금 액	금556,006천원 ( 감11,454천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 노후밸브 교체 : D=80~300mm, 135개소 ○ 제수밸브실 설치 및 정비 : D=80~300mm, 112개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 고재처리(고철) : 당초 –350원 → 조정 -320원 - 부지임대료 : 최저공시지가 적용 ※ 72㎡ × 2,298천원 × 0.05 = 8,272,800원 ○ 수량 조정 - 적벽돌 쌓기(2.0B, 3.6m이하) 삭제 : 사각밸브실 설치공 없음 - 이형관 당초 물량의 20% 적용 : 관급자재를 우선 사용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.