공 사 설 계 검 토 서

건 명		2019년 중부수도사업소 관내 상수도 긴급누수복구공사		요청기관(부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2019. 5. 10.		공 사 금 액	금4,992,040천원
계약방법		-		검 토 금 액	금4,895,380천원 ( 감96,660천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 누수복구 : 1,700건 ○ 불용관 정비 : 600건
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 싸인보드카(야간) : 잡품 중복 삭제 - 안전시설 설치 및 철거 : 규격조정 당초 회 → 조정 일 ○ 수량 조정 - 환토(되메우기, 다짐, 소운반, 사급자재) 수량 일치 - 누수방지대부설 및 접합공, 사급자재 수량 일치 - 철개고정장치 설치공, 사급자재 수량 일치 - 클램프 접합공, 사급자재 수량 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 13.0% → 12.7% ○ 기타경비 : (재료비+직노+간노) × 9.1% → 8.8%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.