공 사 설 계 검 토 서

건 명		광암아리수정수센터 정수지 신축이음 보수공사		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2019. 5. 13.		공 사 금 액	금459,470천원
계약방법		-		검 토 금 액	금456,445천원 ( 감3,025천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ #9,#10호 정수지 신축이음 보수 694m - 신축이음판 8.6톤, 케미컬 앵커 5,584개 설치 - 유공배수관(D10mm) 236m, 수팽창지수재 694m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수팽창코킹 : 표준품셈 6-3-10 실링마감 적용 ○ 명칭 수정 : 당초 고무판 → 조정 고무판 가공 및 설치 ○ 물청소 : 재료비 물 삭제 ○ 강판소운반, 가설창고, 가설사무소 : 당초 (재료비+노무비+경비) → 조정 (경비) ○ 폐기물수수료 : 서울시 조사단가 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.