공 사 설 계 검 토 서

건 명		병물동 외 1개소 옥상방수공사		요청기관(부서)	영등포아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2020. 4. 22.		공 사 금 액	금261,150천원
계약방법		-		검 토 금 액	금260,326천원 ( 감824천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 옥상방수(바닥) : 1,690㎡ - 옥상방수(벽체) : 248㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 바탕면 정리 : 기계경비를 경비로 적용 - 삽입고정형 복합방수 : 공구손료를 재료비로 적용 - 도장(롤러칠) : 기구손료 삭제 - 폐기물 처리비 : 2020년 조사단가 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망