공 사 설 계 검 토 서

건 명		2020년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속계약)		요청기관(부서)	강서수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2020. 5. 6.		공 사 금 액	금3,458,900천원
계약방법		-		검 토 금 액	금3,291,200천원 ( 감167,700천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 누수복구 1,000개소 - 불용관정비 450개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 휘발유, 경유 단가 : 2020년 1월 → 5월 - 포장공(CONC-인력 및 기계비빔타설) 단가 조정 ○ 수량 조정 - 파쇄물 소운반 및 집하장 상차 수량 일치 - 환토재 되메우기와 사급자재 수량 일치 - 작업반장 주간, 야간 수량 조정 - CONC타설과 보조기층공 수량 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 일반관리비 : (재료비+노무비+경비) × 5.5% → 5.0%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문설계설명서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사설계설명서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.