공 사 설 계 검 토 서

건 명		대치동 989번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사		요청기관(부서)	강남수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2021. 2. 9.		공 사 금 액	금393,449천원
계약방법		-		검 토 금 액	금376,530천원 ( 감16,919천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 장기사용 배급수관 정비 : 구경 20~200㎜, 연장 1,181m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 제수밸브 철거공 80~150㎜ : 인력시공 → 기계시공 - 교통정리원 49인 + 보행안전도우미 34일 → 교통정리원 83인 - 싸인보드카(정차시) : 45일 → 1일 - 근로자 편의시설 임대 : 6개월 → 4개월 - 근로자 편의시설 탁송료(왕복) : 1회 → 2회			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.