공 사 설 계 검 토 서

건 명		삼천사 급수공사 외 불광동 간선배관 정비공사		요청기관(부서)	서부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2021. 2. 18.		공 사 금 액	금281,930천원
계약방법		-		검 토 금 액	금269,830천원 ( 감12,100천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 간선배관공사 : 구경 80~150㎜, 연장 1,137m - 증압실 및 밸브실 설치 10개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 소형공사안내판 설치 및 철거 : 101개소 → 삭제 - PE free 휀스 설치 및 철거 : 300m → 삭제 - 안전칸막이 휀스 설치 및 철거 : 300m → 600m - 모래(환토재) 시내도착도 : 1,003㎥ → 681㎥ - 스마트 송장 시스템 운영비 추가 · 잔토처리량 637㎥ × 330원(운영비)			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다. ○ ‘스마트 송장’ 확대 시행에 따른 입찰공고문, 공사설명서에 의무 적용 조건 명기할 것.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.