공 사 설 계 검 토 서

건 명		본부 사무실 환경개선 리모델링공사		요청기관(부서)	경영관리부 (총무과)
접수일자		2021. 7. 22.		공 사 금 액	금499,928천원
계약방법		-		검 토 금 액	금498,036천원 ( 감1,892천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 내 용 : 사무공간 내부 리모델링 및 기타 내부(복도) 환경개선 사업 - 대상범위 : 본부 2층(312㎡), 3층(736㎡), 5층(158㎡)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 견적단가 中 현장설치 단가 제경비 제외 · 옷장도어공사, 사인공사, 가구공사 - 옷장도어공사 설치단가에 부가세 제외			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 - (재료비 + 직노) × 1.86% + 5,349천원 → 2.93% ※ 산업안전보건관리비 대상액 5억 미만 적용 ○ 고용개선지원비 추가 반영 - 고용개선지원비(주휴수당) : 직노×3.2%×1.4 - 고용개선지원비(국민연금, 건강보험료) : 직노×7.835%×50%×0.5 - 고용개선지원비(고용개선장려금) : 직노×3.2%×20%×0.5
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.