공 사 설 계 검 토 서

건 명		2022년 서부 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)		요청기관(부서)	서부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2022. 3. 22.		공 사 금 액	금2,218,260천원
계약방법		-		검 토 금 액	금2,211,000천원 ( 감7,260천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 - 아스팔트 포장 85a, 콘크리트 포장 9a, 등
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 잔토처리(굴삭기 0.18, 0.7) 단가 조정 · 왕복시간(t2) : 106.96분 → 105.97분 - 토공(잔토소운반, 파쇄물운반 등) 수량 일치 조정 - 아스팔트(#467표층 임시포장) 아스팔트 중층공 수량 일치 조정 - 보조기층공(15cm) - conc타설(15cm) 수량 일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 조정 - [(재료비+직접노무비)*1.2%+3,250천원] * 1.2 - [재료비+직접노무비+관급자재/1.1]*1.2%+3,250천원 작은값 적용
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서【국가건설기준센터(www.kcsc.re.kr)】를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.