공 사 설 계 검 토 서

건 명		2022년 수서동 외 14개동 상수도공사 (장기계속단가계약)		요청기관(부서)	강남수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2022. 5. 30.		공 사 금 액	금1,099,100천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,096,800천원 ( 감2,300천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 - D=15~300mm, L=1,550m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 근로자 편의시설 공종 추가 - 플랜지접합공, 플랜지접합부속 수량 일치 조정 - 원형밸브실설치공 및 철개고정장치 설치공 수량 일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.