공 사 설 계 검 토 서

건 명		영등포아리수정수센터 중앙제어실 사무공간 조성공사		요청기관(부서)	영등포아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2022. 10. 21.		공 사 금 액	금88,165천원
계약방법		-		검 토 금 액	금88,033천원 ( 감132천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 : 중앙제어실 사무공간 증축 109.27㎡ - 창호신설 3개소, 석고보드(41㎡) 및 수성페인트 칠(656㎡)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 건설노임단가 조정(2022년 상반기 → 2022년 하반기) ○ 공종 일부조정(싱크대 설치, 기계설비공사 제외) ○ 환율 및 유류 조정(2022년 10월) ○ 자재단가 조정(2022년 10월 단가로 조정) - 내수합판 등 10개 품목			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 2022년 하반기 요율 조정(13% → 12.5%) ○ 기타경비 2022년 하반기 요율 조정(5.8% → 7.8%) ○ 건설기계대여금지급보증서 발급수수료 조정(0.1% → 0.07%) - 전문공사업 → 종합건설업(건축공사업)으로 적용 ○ 이윤 요율 조정(12% → 15%)
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.