공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 마포구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)		요청기관(부서)	서부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 3. 29.		공 사 금 액	금1,893,100천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,888,400천원 ( 감4,700천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 - 구경 D= 15mm ~ 300mm, L=2,960m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 기본품셈 수정사항 반영 · 아스팔트 및 콘크리트 포장 절단 단가 수정 · 자재 10종(조달청 단가 적용 등) 반영 · 하수도 복구공 (T.S접합, 나사조임식) 단위 변경 : m → 개소 ( PVC관 사급자재 별도 반영) - 보도용 블록 인력철거 및 저소음 포장 절단 지세 적용 제외 - 유류 변동가격(23년 3월4주, 서울) 적용 - 장비 규격별 토공(파쇄물, 잔토) 수량 일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.