공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 강남수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사		요청기관(부서)	강남수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 5. 25.		공 사 금 액	금2,000,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,981,700천원 ( 감18,300천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 - 아스팔트 포장(소파보수) 48a 등
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 상수도 기본품셈 수정사항 반영 · 아스팔트 포장 절단 단가 정정 · 자재 7종(조달청 단가 적용 등) 단가 수정 - 유류 변동가격(23년 5월4주, 서울) 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.