공 사 설 계 검 토 서

건 명		종암배수지(1지) 내부방식 공사		요청기관(부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 8. 11.		공 사 금 액	금460,680천원
계약방법		-		검 토 금 액	금458,700천원 ( 감1,980천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 : 도막식 방수방식 1,877㎡, 패널식 방수방식 438㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 유류비 부가세 제외 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 주휴수당 원가반영 비율 조정(추정가격 5억미만) - (당초) 10.7% → (조정) 9.2%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.