공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년-1 창신1동 등 10개동 상수도공사		요청기관(부서)	중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 8. 24.		공 사 금 액	금994,510천원
계약방법		-		검 토 금 액	금993,800천원 ( 감710천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 - 상수도관 부설 D= 15mm ~ 400mm, L=900m 등
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 기본품셈 수정사항 반영 · 하수도 복구공 단위 변경 : m → 개소 · 하수도 복구공 PVC관 사급자재 별도 반영			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 대상액에 따른 산업안전보건관리비 조정 - [(재료비+직접노무비)*2.93%] * 1.2 - [재료비+직접노무비+관급자재/1.1] * 1.86 % + 5,349천원 작은 값 적용
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.