설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 관악구

○ 대   상   지 : 관악구 신림동 225-2(신림로)

○ 사   업   비 : 75,000천원(시비)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2014.03.21(금)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

○ 덩굴식물은 벽면의 신속한 녹화를 위해 담쟁이와 헤데라를 혼합 식재하여 조기피복을 유도.

- 덩굴식물을 관목에 인접하여 식재 시 관목과의 경쟁으로 초기생장이 어려우므로 관목은 식재하지 않거나 초화류를 식재하고, 덩굴식물 활착 이후 유지관리 시 관목으로 보완식재 할 것.

- 단, 초기 관목식재가 불가피할 경우 수목규격을 낮추어 경합을 최소화하고 덩굴식물생육에 지장이 없도록 적절한 간격을 유지하여 식재.

○ 많은 예산이 소요되는 벽면녹화용저수조 및 그린스크린녹화방식은 설치의 필요성, 효과, 사후관리 등을 종합적으로 검토 후 반영하되 충분한 토심 확보, 부숙퇴비 등 밑거름 시용, 빗물유입 방안 강구.

○ 초화류 식재 시 사계절 꽃을 볼 수 있도록 초종 적절 배식.

○ 가로변 보도와 연계시행되는 공사이므로 사업 추진시 관련 절차(보도브럭 10계명, 보행 안전도우미 등)를 충분히 숙지한 후 시행.

○ 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구.