설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 종로구

○ 대   상   지 : 종로구 누상동 배화여고, 옥류정 구간

○ 사   업   비 : 150,000천원(시비)

○ 심의주관부서 : 자연생태과

○ 심 의 일 자 : 2015.04.28(화)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

○ 생태연못에 계획중인 물레방아 설치 대신 주변환경과 조화를 이룰 수 있는 연못 내 중도 설치방안 검토

○ 데크난간 설치시에는 주변여건과 이용객을 고려한 높낮이 조절로 이용시민의 불편 최소화 및 주변 경관과의 조화

- 서울 창포원의 데크난간 벤치마킹

○ 생태연못 주변의 식생은 높이와 생태를 고려하여 배치하고 상록패랭이는 제외

○ 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구