설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 중랑구

○ 대   상   지 : 중랑천(장미터널 개선사업)

○ 사   업   비 : 500,000천원(시비)

○ 심의주관부서 : 자연생태과

○ 심 의 일 자 : 2018.03.07(수)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

○ 장미 식재지 및 보식구간에 대한 토양조사를 통하여 토양개량제 도입량을 산정 할 것

○ 장미언덕에 도입하는 데크는 구조검토를 실시하여 설치 할 것

○ 장미 정원 내 목재벽은 높이를 최소화 할 것

- 많은 시민 이용시 흐름에 지장을 주지 않도록 동선을 균일하게 조성

○ 장미아치 목재마감은 두께 및 간격을 재검토 할 것

- 목재 내구성 및 유지 관리 편의성 포함

○ 식재적기, 여름철 우기 등을 고려한 공정관리 필요(하절기 식재 지양, 폭우시 공사 중지 등)

○ 공사 시행에 따른 민원 불편사항이 없도록 공사장 관리에 철저를 기하고, 시민 안내 등에 만전을 기하기 바람

○ 설계심의 및 자체 계약심사 결과를 반영한 금액으로 예산 재배정 요구