공원내 공원등 시설개선사업 설계심의 결과

사업개요

□ 자치구명 : 강동구

□ 사업개요

사 업 장 소	사 업 개 요	비 고
일자산도시자연공원	- 산책로 메탈175W등기구 ⇒LED확산형등기구 43등 교체 - 잔디광장 메탈150W등기구 ⇒LED45W 투광등기구
명일근린공원	- 주물공원등 ⇒LED50W 경관목재등주(확산형)15개 교체
게네, 샘물공원	- 메탈150W⇒LED50W 컷오프등기구로 교체

□ 사 업 비 : 122,000천원

심의결과

구 별	설계 보완사항	결 과
강동구	- 공원등 광원의 색온도는 부드러운 분위기의 3,500K이하로 선정	사업비 범위내에서 보완사항을 보완하여 시행