설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 중랑구청

○ 사  업  명 : 사가정역 마을마당 보수정비(시민참여)

○ 대  상  지 : 사가정역 마을마당

○ 사  업  비 : 150,000천원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 내부심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

□ 보행로 주변, 녹지 경계부 등에는 상록성 수목을 아메바형태로 군식 반영

□ 앉음벽 상부의 목재는 내구성을 고려 하드우드(종류 도면에 기재)로 변경

- 플랜터형 등의자에 반영된 하드우드의 종류도 도면상 기재

□ 도로변에 위치해 있는 대상지 여건을 고려 공해에 약한 전나무는 다른 수목으로 변경

□ 녹지 보식시 답압, 겨울철 염화칼슘 등으로 오염된 토양에 대하여는 적정규모의 토양치환 반영

□ 반영되는 시설물에는 서울기와진회색 도입

□ 공공시설물 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

- 해당 홈페이지 주소 (http://sgpd.seoul.go.kr/) 참고

○ 세부 심의내용