설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 금천구청 공원녹지과

○ 사  업  명 : 공개공지 되살리기

○ 사  업  비 : 150,000천원(설계비 : 6,573, 공사비 : 143,427)

※ 현 대상지는 1개소, 기 대상지 4개소는 설계심의 완료

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심 의 내 용

[우림라이온스밸리2차]

○ 전철 출입구 옆 띠녹지 내 보행을 위한 점토블록 포장은 폭 1.5~2m 정도로 통일감있게 조정하고, 잔여 녹지 경계부는 답압 등의 피해가 없도록 식재

○ 쉼터공간 추가확보를 위한 파고라는 도면 상 균형감있게 원형 앉음벽(플랜터) 일직선 위로 이동하여 배치

○ 건물 필로티 부분 휴게공간의 시설물 및 식재계획을 보완수립하여 재협의

- 필로티 기둥을 기준으로 내부 흡연공간, 외부 휴게공간에 대한 공간구분이 필요

- 기존 앉음벽 철거로 인한 추가적인 앉음 및 휴게공간을 강구