설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 중구청 공원녹지과

○ 사  업  명 : 공개공지 되살리기

○ 사  업  비 : 40,000천원(설계비 4,000, 공사비 36,000)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

[바비엥2차]

○ 답압방지를 위하여 충분한 토양개량(환토) 후 수목식재

○ 녹지경계석A(L=51m)를 신규 설치 시 녹지대 안쪽 수목의 생육에 지장이 없도록 도면 표기대로 정밀 시공(거푸집 설치 등)

[바비엥3차]

○ 답압방지를 위하여 충분한 토양개량(환토) 후 수목식재