설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 광진구청

○ 사  업  명 : 생활주변 자투리땅 녹화

○ 사  업  비 : 46백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

□ 중곡동 및 광장사거리 선형녹지는 집중적인 유지관리가 어려운 도로변 녹지이므로 지속가능한 패턴으로 조성할 것.

□ 중곡동 일대 선형 녹지

- 일년초 걸이하분이 설치되는 곳이므로 녹지폭이 넓은 곳(물통 주변 등) 에는 관목(화살, 사철, 회양목 등)을 적절히 혼식할 것.

- 일정계절 나대지가 발생으로 경관저해가 우려되므로 상록초화류(줄사철, 맥문동 등)와 혼식하는 등 식재패턴을 보완할 것.

- 엘브엣지 설치는 과도하지 않게 설치하되, 향후 시설이 노출되어 경관을 저해하지 않도록 시공할 것.

- 필요시 토양환토 계획을 반영할 것.

□ 광장사거리 선형녹지

- 가로변 띠녹지 조성지침에 의거, 빗물유입화단으로 설치할 것.

- 녹지경계소재로 계획한 엘브엣지(H60)는 도로변 종단구배 등으로 인한    밀림현상으로 훼손되는 사례가 많으므로 경계석 등 내구성있는 소재로 경할 것.