설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 금천구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2019년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 대 상 지 : 금천구 금천구청역 바닥분수 등 2개소

○ 사 업 비 : 20백만원(공사비 20)

○ 심의일자 : 2019. 4. 22.(월)

○ 심의결과 : 조건부 승인

심  의  내  용

○ 수경설비(펌프)교체시 배관, 전기 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생    하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 공사발주시 보수정비 대상지별로 분리발주는 지양