설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 도봉구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2019년 수경시설 수질개선 및 보수정비

○ 대 상 지 : 사슴어린이공원 등 수경시설 6개소

(사슴어린이공원, 쌍문근린공원, 둘리뮤지엄, 물방을어린이공원,방학3동가로공원, 창동문화의거리)

○ 사 업 비 : 150백만원(공사비 144, 설계비 6)

○ 심의일자 : 2019. 4. 15.(월)

○ 심의결과 : 원안 승인

심  의  내  용

○ 살균장치설치와 관련 배관, 전기, 방수 등에 대하여 유지관리상 문제가

발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저