설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 성북구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2019년 노후 마을마당 보수정비사업

(돌곶이쉼터 등 2개소 정비)

○ 대 상 지 : 성북구 석관동 257-2번지 등

○ 사 업 비 : 109,000천원(공사비 102,600, 설계비 6,400)

○ 심의일자 : 2019. 3. 19.(화)

○ 심의결과 : 조건부 적정

심  의  내  용

○ 돈암1동 마을마당 진입램프의 보수시 안전사고를 고려해 경사면의 마감  (화강석판석포장)을 재검토하고 그 외 계단부분에 추가 단 설치 검토

○ 돌곶이 쉼터 마을마당 포켓정원내 식재 초화류는 계절별로 연속 개화가       이루어 질 수 있는 초종을 선정하여 식재

○ 어린이놀이시설 바닥 교체시 안전관련 규정을 준수하여 설치

○ 화강석블럭포장시 원활한 배수를 위한 구배를 주고 설계도서(도면이나      시방서)에 그 사항을 명시 조치

○ 수목전정시 가지치기로 인한 고유 수형 훼손 및 미관저해 문제가 발생하지 않도록 추진