설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 성북구청

○ 사  업  명 : 노후마을마당 보수정비

○ 사  업  비 : 110,000천원(설계비 5,000천원, 시공비 105,000천원)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2016. 2. 23.(화)

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  의  견

[장위동 마을마당]

□ 기존 경화토포장 구간의 재포장 공법(고무칩, 경화토 등) 선정은 시공성과

내구성 등을 종합적으로 고려해서 선정할 것.

□ 나대지화된 공간에 수목식재시 이용행태 및 현장여건을 조사하여 수목고사

원인을 파악하여 반복적인 하자발생을 줄일 수 있도록 할 것.

- 녹지대 내 일률적인 철쭉류와 회양목 식재 지양

- 관목 반입시 동부공원녹지사업소 내 양묘장 묘목 활용 검토

□ 식재수목의 생육활착이 용이하도록 답압된 지역 토양치환 시행할 것.

□ 경계부에 설치된 메쉬휀스 서울색(기와진회색) 도색할 것.

□ CCTV 설치는 공고 등의 절차를 철저히 하고, 자치구 관제시스템과 연계한

관리가 되도록 협의할 것.

[종암동 마을마당]

□ 도입하는 체육시설물 서울색(기와진회색) 적용할 것.