설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 송파구청

○ 사  업  명 : 오금로 가로수 보호판 정비

○ 사  업  비 : 60,000천원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 자체심의

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

□ 가로수 보호판은 보행폭 등을 고려하여 직사각형으로 설치 검토

□ 가로수 보호판은 서울시 공공디자인 제품으로 사용하고, 미끄럼 방지 기능이

있는 제품으로 설치

□ 융기된 뿌리는 절단 등 정비 후, 부후되지 않도록 약품처리 할 것

□ 재포장되는 보도블럭은 요철 및 침하가 발생하지 않도록 시공할 것