설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 중구(경기여자상업고등학교)

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성사업

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2014. 5. 13(화)

○ 심 의 결 과

심  의  내  용

◦ 녹지대 플랜터의 소재는 목재 대신 내구성이 강한 다른 재질로 검토 할 것

◦ 운동장 북쪽에 위치한 녹지공간을 학생들이 이용할 수 있도록 산책 공간 마련 등의 방안을 검토 반영 할 것

◦ 운동장 배수가 원활하게 될 수 있도록 지반정비 공정을 세밀하게 설계하고 도면상 경사도 표시와 지반고를 상세히 표현 할 것

◦ 잔디운동장의 유지관리를 위해 주요지점에 QC밸브 설치 반영

◦ 잔디식재지내 잔디생육을 저해하는 대형수목은 제외하고 그늘목으로 필요한 경우는 규격이 작은 수목으로 최소한도로 식재할 것

◦ 보행로에 계획된 벤치는 보행 동선의 흐름을 방해하지 않도록 녹지대내로 포켓공간을 만들어 설치할 것

◦ 학교 담장 중 메쉬휀스 목재마감으로 계획된 장소는 담장하단에 화단을 만들어 담쟁이 등 덩굴식물로 벽면을 녹화하는 방안 강구

◦ 학생들의 교육을 위해 다양한 식물에 수목명찰 설치를 반영 할 것

◦ 설계과정부터 사후관리까지 에코스쿨 추진위원회가 참여 추진

- 기 시달한 방침서에 따라 학교공동체가 참여하는 추진위원회의 의견반영 등

◦ 설계심의 및 계약(원가)심사 결과를 반영하여 산정한 금액으로 예산배정 요구