설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 종로구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 통의동 마을마당 조성

○ 대 상 지 : 종로구 통의동 7-3

○ 사 업 비 : 391백만원(조경 315, 전기 72, 폐기물 4)

○ 심의일자 : 2019. 3. 7.(목)

○ 심의결과 : 조건부 승인

심  의  내  용

○ 연못설비와 관련 전기. 상수, 하수 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생

하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 연못의 청소 등 유지관리를 위한 퇴수구 설치 필요

○ 어린이 놀이터의 바닥재 및 시설은 관련 안전규정에 맞게 조치 및 음수전 설치 검토 필요

○ 마을마당 입구 장대석담장 위 부지연혁 문구 내용은 설치 전 우리 시와 협의 할 것

○ 마을마당의 관리를 위해 주민참여 유지관리 프로그램을 구성하여 자치구와 주민이 함께 가꾸어가는 방안 마련 필요