설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 관악구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2019년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 대 상 지 : 낙성대동 244-1번지 일대(인헌초~야외놀이마당)

○ 사 업 비 : 250백만원(공사비 235, 설계비 15)

○ 심의일자 : 2019. 3. 19.(화)

○ 심의결과 : 조건부 승인

심  의  내  용

○ 수경시설에 미스트분수 설치 검토(약 50m정도)

- 사용되는 물은 상수로 검토

○ 통석수로의 규격 조정, 순환형 수로를 퇴수형 수로로 검토하여 예산절감 노력 철저

○ 수경설비와 관련 배관, 전기, 상수, 하수 및 녹조제거 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 초화(지피)류 식재 계획과 관련 음양성 및 이용자 간섭에 의한 훼손 등을 고려하여 수종 및 규격을 검토

○ 곡선 수로부의 옥잠화, 숙근 코스모스 등은 (특히 동절기) 단독의자 이용자 답압에 의해 훼손될 우려가 있으므로 답압에 강한 수종 또는 덩굴성, 목본성 식물 등을 검토