설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강동구

○ 사  업  명 : 2019년 가로변 녹지량 확충사업(아리수로-추가사업)

○ 사  업  비 : 100백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2019.10.31.(목)

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

◦ 가로변 녹지량 확충사업 취지에 맞지 않는 시설물 설치는 지양

- 개비온 장식벽 설치대신 수목 식재를 통해 차폐하는 방안으로 검토, 부득이한 경우

규모를 축소하여 최소한으로 시행(최소 1/2이하로 길이를 조정하고, 앉음벽

역할을 할 수 있도록 높이를 낮출 것), 버티컬 월도 규모 축소 검토

◦ 이식목은 활착이 잘 될 수 있도록 물주머니 등 급수작업 철저

◦ 관목 및 초화류는 소규모로 식재하지 말 것

◦ 자갈 포장은 유실 염려가 있으므로 최소화하고 차량이 진입하지 않도록 조치

◦ 수목 식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행할 것