설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강서구

○ 사  업  명 : 2021년 가로수 생육환경 개선사업(강서로 등)

○ 사  업  비 : 200백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결

심  의  내  용

❍ 청단풍 등 아교목은 가로수간 간격 등을 고려하여 적정 위치에 식재

❍ 가로수 미식재 구간에는 아교목 식재가 아닌 가로수 보식을 검토

❍ 강서로 띠녹지 조성시, 오토바이 및 자전거 거치 공간과 상충되지 않도록

위치 조정 필요

❍ 집수경계블럭은 설치되는 지역의 보도폭에 따른 빗물 유입량 등을 고려하여

설치하고, 보도환경에 적합한 제품으로 설치

❍ 띠녹지 보식구간은 생육 불량사유(이용자 훼손, 토양 및 배수상태 등)

등을 분석하여 조치후 식재하여 재발방지

❍ 띠녹지는 지면보나 낮게 조성하여 빗물 유입이 가능하게 검토

❍ 수목 식재전 토양 치환하여 영양 공급 시행

❍ 띠녹지 수종은 키 큰 관목으로 다양하게 식재

❍ 띠녹지에서 계절감을 느낄 수 있도록 보도 전면부에 백합, 아주라, 무늬비비추

등 초화류를 3~5m 간격별로 소규모 포인트 식재(초종에 따라 3~10본)