설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 송파구

○ 사  업  명 : 노후된 가로수 보호판 정비(시민참여)

○ 사  업  비 : 66백만 원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2020. 3. 20.(금)

심  의  내  용

❍ 가로수 생육에 따라 내경 조정이 가능한 보호판으로 설치 권장

❍ 보호판와 지면과의 높이 차이는 5㎝ 이상이 되도록 시공

(※ 단, 차량이나 기타 인위적 피해가 우려되는 지역은 5㎝ 이하로 할 수 있음)

❍ 뿌리부분 정비시 절단부분은 약제처리하여 절단부 부후 예방

❍ 보호판 설치시 ‘가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 제13조[별표2]’ 참조

❍ 근원직경이 큰 가로수의 경우 보호판 설치가 생육이나 유지관리상 적합하지 않을 수 있으므로, 보호판 대신 잔디식재 및 보호매트 설치 검토

대형 가로수는 보호판 설치 실익이 없음	덕수궁 앞 대형 가로수 잔디식재 및 매트시공

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결