공원화장실 개선사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2014. 7. 1. (화) 10:00 ~ 11:30

□ 장    소 : 공원녹지정책과 회의실

□ 심의위원(5) : 공원녹지정책과장, 공원녹지정책팀장, 공원녹지기획팀장,

공원관리팀장, 녹지관리팀장

□ 심의안건 : 효창공원 화장실 정비사업, 다산어린이공원 등 2개소 화장실 재건축

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
용산구	효창공원 화장실 정비사업	∘위치 : 용산구 효창동 255번지 (효창공원 내) ∘사업비 : 300백만원 ∘주요사업내용 - 화장실 개축 1개소 - 외부보수 화장실 1개소 - 내부보수 화장실 1개소	조건부추진	∘관리인실은 입식으로 설치 ※ 입식시에도 난방 등 문제 없도록 조치 ∘가족화장실과 여자화장실 출입구 간 프라이버시 침해되지 않도록 주의 ∘점검구 방풍실쪽으로 위치 조정 가능 한지 검토 ∘실제 작업이 이루어지는 변기 아래 피트층 높이를 상대적으로 높게 조절 ∘환기가 효율적으로 될 수 있도록 주의
중구	다산어린이공원 등 2개소 화장실 재건축	∘위치 - 신당5동 123-1(다산어린이공원) - 청구동 842-1(청구어린이공원) ∘사업비 : 440백만원 ∘사업내용 - 다산어린이공원 화장실 개축 1개소 - 청구어린이공원 화장실 개축 1개소	조건부추진	∘창고 이용(출입 편리성 고려)이 용이하도록 동선 마련 (다산) ∘화장실 출입구가 프라이버시를 침해하지 않도록 주의 (청구) ∘장애인 화장실 이용 (화장실 출입 등)시 편리성 고려 (다산, 청구) ∘관련법규를 지키되 구조적으로 시민이 이용 불편을 느끼지 않도록 조치 (다산, 청구) ∘도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 준수 (다산, 청구)