설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 양천구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 2019년 물을 이용한 친수공간 조성

○ 대 상 지 : 양천구 신정동1293-3(학마을분수광장)

○ 사 업 비 : 90백만원(공사비 84, 설계비 6)

○ 심의일자 : 2018. 3. 22.(금)

○ 심의결과 : 조건부 승인

심  의  내  용

○ 수경설비 보수정비와 관련 배관, 전기. 상수, 하수, 점검구 및 바닥방수 등에 대하여 유지관리상 문제가 발생하지 않도록 전문업체를 통한 자문 등 사전검토 철저

○ 분수는 미스트기능이 가능하게 검토