설계(공사)심의 요구서

○ 공 사 명 : 학마을 분수광장 친수공간 보수 정비사업

○ 위    치 : 양천구 신정동1293-3(학마을분수광장)

○ 공 사 비 : 금90,000천원

○ 설 계 비 : 금6,038천원, 도급비 83,962천원

○ 공사내역

구 분	공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
1. 시설물공	워터스크린 철거	H1.9~3.3m, L7.8m	식	1
	수조바닥타일 철거	54.0㎡	식	1
	워터스크린 설치	H2.5~4.5m, L12.5m	식	1
	수조방수및타일부착	100x100xT15	㎡	54.0
	샤프노즐 설치	PT 3/8"	EA	177
	STS 분수배관	D100, D75, D60	식	1
	기상제어시스템 설치	H4.2m	개소	1

○ 시의회 소통결과(예시)

구 분	성 명	정당 (지역구)	참석여부	의 견	조치계획
사업설명	김희걸	더불어민주당		별도의견 없음

○ 현황사진

- 전  경

사업대상지

학마을아파트

서부트럭터미널

현대아파트

금옥여중·고

- 전  경

- 전  경

- 전  경