설계심의 지적사항 조치결과(계획)

○ 발주기관명 : 종로구

○ 공원명(위치) : 북악산도시자연공원(종로구 평창동 산6-17번지 일대)

○ 사  업  명 : 공원내 시설물(북악팔각정)보수정비사업

분 야	설계심의	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
시공원 보수정비	◦ 목계단 설치는 꼭 필요한 지점으로 한정하기 바람 - 경사가 급하지 않은 곳은 계단 설치 지양하고 야자매트 반영 - 목계단 경계판재 설치는 우수 처리, 기능 등을 감안하여 재검토 바람 ◦ 콘크리트 난간 도색 색상은 주변 경관과 어울릴 수 있는 색채로 재검토 바람(어두운 색상 계열로) ◦ 원두막 진입 기존 디딤석은 철거하고, 동선에 야자매트를 반영하고, 철거한 디딤석은 장승 앞 포토존에 활용 바람 ◦ 앉음벽 상판, 원두막 등 목재 주기별 오일스테인 도색 및 원두막 이엉 교체 등 시설물 유지관리에 철저 바람	◦ 경사 완만한 구간 목계단 공종 제외 후 야자매트 반영하였으며, 목계단 경계판재는 현장 토질상 강우 시 유실될 우려가 높음으로 필요 구간 최소화하여 반영 ◦ 난간 도색 색상은 우리구 디자인과 등 관련 전문가 자문을 득한 후 반영 ◦ 야자매트 설치하고 장승 앞 포토존에 재 활용 반영 ◦ 향후 팔각정 내 시설물에 대하여 오일스테인 도색 등 적극적인 유지관리에 만전을 기하고자 함	반영 반영 반영 반영

2016.   8.   29.

작성자 :  직 녹지7급   성명 정일규   (서명)

확인자 :  직 녹지5급   성명 윤명중   (서명)

서울특별시장 귀하