설계심의 지적사항 조치결과(계획)

○ 발주기관명 : 용산구

○ 공원명(위치) : 효창공원(용산구 효창동 255번지 일대)

분 야	설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
1	∘ 관리인실은 입식으로 설치 ※ 입식시에도 난방 등 문제 없도록 조치	∘ 바닥 난방 없이 입식으로 함 ※ 방열 난방으로 처리	○
2	∘ 가족화장실과 여자화장실 출입구 간 프라이버시 침해되지 않도록 주의	∘ 가족화장실 문을 반자동으로 하여 신속히 개폐되게 하고 투시되지 않게 처리함	○
3	∘ 점검구 방풍실쪽으로 위치 조정 가능 한지 검토	∘ 피트 점검구 위치를 통로측 으로 조정함	○
4	∘ 실제 작업이 이루어지는 변기 아래 피트층 높이를 상대적으로 높게 조절	∘ 변기 설치부분 피트 높이를 20cm 더 높게 함	○
5	∘ 환기가 효율적으로 될 수 있도록 주의	∘ 외부에 환기용 개폐창 및 배기휀을 설치함	○

2014.   8.  1 .

작성자 : 녹지7급       성명 박 용 도 (서명)

확인자 : 공원녹지과장  성명 장 진 수 (서명)

서울특별시장 귀하