설계심의 지적사항 조치결과(계획)

○ 발주기관명 : 양천구청

○ 공원명(위치) : 연의근린공원(양천구 신정동 1320-9번지 일대)

분 야	설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
건축 (보수)	○사업 제안자와 이용 주민들의 의견을 최대한 반영하여 사업효과를 극대화하기 바람	○ 사업 제안 취지인 생태학습관 노후 시설 보수 등 이용자 의견을 반영	○
	○건물외벽 합성목재사이딩 보수 시 우레탄 페인트 색상 및 차양막 색상은 공원녹지 시설 색채 디자인 가이드라인 준용	○ 공원녹지 시설 색채 디자인 가이드라인 반영	○
	○2층 지붕층 방수공사 시 원활한 배수를 위한 경사도 확보	○ 방수공사 시 원활한 배수를 위한 경사도 확보를 시방서 상에 명기함.	○

2017.    .    .

작성자 :         녹지7  성명 이 미 선(서명)

확인자 :  공원녹지과장  성명 변 규 열(서명)

서울특별시장 귀하