설계VE 실시결과

(2014. 1.  ~ 2014. 12)

용 역 명	발주 부서	공사비 (억원)	공사개요	시행 년도	시행 방법	제안자	항목별 절감액(백만원)	VE비용 (백만원)	VE 실시시기	설계용역 기간	작성자 (전화번호)
광복교~안양교 도로확장 기본 및 실시설계	도시기반시설본부 (토목부)	738	- 도로확장 B=23.7~27m (L=1.1km) - 교량 3개소(L=347m) 주변도로확장 763m	2013	전문가 주관 VE검토	㈜도명이엔씨	광복교 교량 점검로 35 기존교량내 세굴방지공 6 안양교 p6 H-Pile 공유 11 가시설 근입장 최적화 외 40 계(92)	7.5	실시설계 중 ( 60% )	‘12.6.5 ~ 15.2.28	이석근 (3708-2588)
어린이병원 삼성발달센터 증축공사 실시설계	도시기반시설본부 (건축부)	237	서초구 내곡동 6-7 증축 지하2층/지상5층, 11,950.88㎡	2014	전문가 주관 VE검토	서울 기술사학원	구조변경 등 외 27건 (1,300)	13.17	실시설계 중 ( 60% )	‘14.5.13 ~ ‘14.12.31	신현성 (3708-2618)
서울재사용 플라자조성사업 기본및실시설계	도시기반시설본부 (건축부)	499	- 성동구 용답동 250-1 - 지하2층, 지상5층, 16,529.57㎡	2014	전문가 주관 VE검토	건축사사무소 하제	아이디어 및 설계보완 (314)	8(기본)+ 9.4(실시) = 17.4	실시설계 중 ( 60% )	‘13.4.8 ~ ‘14.10.15	차무흥 (3708-2649)
양천주민편익 시설증축 및 리모델링 공사 실시설계	도시기반시설본부 (건축부)	120	양천구 목5동 900 증축 지하3층/지상3층, 연면적 1,914.2㎡, 다목적체육관 572.09㎡ 리모델링 지하3층~지상1층 3,355.23㎡	2014	전문가 주관 VE검토	서울 기술사학원	전체절감 (363) 아이디어 (173) 비용검토 (190) 계(726)	8.09	실시설계 중 ( 60% )	‘13.12.10~ ‘14.8.14	현승주 (3708-2657)
서남권 50+ 캠퍼스 건립공사 기본설계	도시기반시설본부 (건축부)	141	구로구 오류동 156-194 지하1층/지상4층 5,107㎡	2014	전문가 주관 VE검토	서울 기술사학원	공사 아이템 여부 방안만 검토하여 절감액 없음	8.25	기본설계 중 ( 80% )	‘13.12.26.~ ‘15.2.12	조민형 (3708-2651)
하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계	도시기반시설본부 (도시철도계획부)	1,528 (1-1공규 984, 1-2공구 544)	- 토목,건축,정거장전기,기계설비 . 위치 : 상일동 ~ 서울시계 . 연장 1.116㎞, 정거장 1개소, 차량기지 입출고선 1.331㎞	2014	전문가 주관 VE검토	㈜ 화인씨이엠테크	계 : 3,121 - 토목, 건축, 기계, 전기, 소방 분야	11	2014.8.18.	2014.4.8.~ 2015.7.31	신상형 (772-7130) 이형일 (772-7134)
							계 : 6,967 - 토목, 건축, 기계, 전기, 소방 분야	11	2014.10.2.